## МИ
№ РУ | Наименование | Производитель | Статус | Дата версии | Карточка РЗН | Назначение | Назначение — источник | Комплектность | Комплектность — источник | Тип образца | Тип образца — источник | Объёмы | Объёмы — источник | Время получения результата | Время получения результата — источник | Чувствительность | Чувствительность — источник | Специфичность | Специфичность — источник | Условия хранения | Условия хранения — источник | Условия транспортировки | Условия транспортировки — источник | Срок годности | Срок годности — источник
РЗН 2019/8777 | Набор реагентов для определения концентрации альбумина в моче иммунотурбидиметрическим методом "МИКРОАЛЬБУМИН-ВИТАЛ" по ТУ 21.20.23-073-94568735-2019 | АО "ВИТАЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ КОРПОРЭЙШН" | Действует | 2026-10-21 | https://elk.roszdravnadzor.gov.ru/widget/med-product/205130 | Набор реагентов для определения концентрации альбумина в моче иммунотурбидиметрическим методом «МИКРОАЛЬБУМИН-ВИТАЛ» предназначен для количественного определения концентрации альбумина в моче человека в клинической лабораторной диагностике, клинической медицине, медицинской биохимии и научно-исследовательской практике. Набор реагентов «МИКРОАЛЬБУМИН-ВИТАЛ» предназначен для лабораторной in vitro диагностики и должен применяться специалистами, имеющими необходимую квалификацию в данной области | карточка РЗН: «Набор реагентов для определения концентрации альбумина в моче иммунотурбидиметрическим методом «МИКРОАЛЬБУМИН-ВИТАЛ» предназначен для количественного определения концентрации альбумина в моче человека в клинической лабораторной диагностике, клинической медицине, медицинской биохимии и научно-иссл…» | в вариантах исполнения: 1. Комплект 1, в составе: - реагент 1 - 1 флакон (90 мл); - реагент 2 - 1 флакон (7,6 мл); - калибратор - 1 флакон (2 мл). 2. Комплект 2, в составе: - реагент 1 - 2 флакона (по 90 мл); - реагент 2 - 2 флакона (по 7,6 мл); - калибратор - 1 флакон (2 мл). 3. Комплект 3, в составе: - реагент 1 - 1 флакон (90 мл); - реагент 2 - 1 флакон (7,6 мл); - калибратор - 1 флакон (2 мл); - контроль (высокий уровень) - 1 флакон (1 мл). 4. Комплект 4, в составе: - реагент 1 - 1 флакон (90 мл); - реагент 2 - 1 флакон (7,6 мл); - калибратор - 2 флакона (по 2 мл). 5. Комплект 5, в составе: - реагент 1 - 2 флакона (по 90 мл); - реагент 2 - 2 флакона (по 7,6 мл); - калибратор - 1 флакон (2 мл); - контроль (высокий уровень) - 1 флакон (1 мл). 6. Комплект 6, в составе: - реагент 1 - 2 флакона (по 90 мл); - реагент 2 - 2 флакона (по 7,6 мл); - калибратор - 2 флакона (по 2 мл). 7. Комплект 7, в составе: - реагент 1 - 1 флакон (40 мл); - реагент 2 - 1 флакон (8 мл); - калибратор - 1 флакон (2 мл). 8. Комплект 8, в составе: - реагент 1 - 2 флакона (по 40 мл); - реагент 2 - 2 флакона (по 8 мл); - калибратор - 1 флакон (2 мл). 9. Комплект 9, в составе: - реагент 1 - 2 флакона (по 20 мл); - реагент 2 - 2 флакона (по 3,7 мл); - калибратор - 1 флакон (2 мл). 10. Комплект 10, в составе: - реагент 1 - 1 флакон (52 мл); - реагент 2 - 1 флакон (11 мл); - калибратор - 1 флакон (2 мл). 11. Комплект 11, в составе: - реагент 1 - 1 флакон (72 мл); - реагент 2 - 1 флакон (14 мл); - калибратор - 1 флакон (2 мл). 12. Комплект 12, в составе: - реагент 1 - 1 флакон (40 мл); - реагент 2 - 1 флакон (8,5 мл); - калибратор - 1 флакон (2 мл). 13. Комплект 13, в составе: - реагент 1 - 3 флакона (по 38 мл); - реагент 2 - 1 флакон (22 мл); - калибратор - 1 флакон (2 мл). | карточка РЗН: «в вариантах исполнения: 1. Комплект 1, в составе: - реагент 1 - 1 флакон (90 мл); - реагент 2 - 1 флакон (7,6 мл); - калибратор - 1 флакон (2 мл). 2. Комплект 2, в составе: - реагент 1 - 2 флакона (по 90 мл); - реагент 2 - 2 флакона (по 7,6 мл); - калибратор - 1 флакон (2 мл). 3. Комплект 3, в со…» | Моча (внесено оператором вручную) |  | образец 30 мкл; реагент 1 450 мкл; реагент 2 75 мкл | Инструкция микроальбумин.pdf, стр. 6: «Опытная проба Калибровочные Контрольная пробы (холостая) проба Реагент 1 450 мкл 450 мкл 450 мкл Образец 30 мкл - - Калибровочные растворы 1-6 - 30 мкл - Вода дистиллированная - - 30мкл» | 5 минут (инкубация после добавления реагента 2) | Инструкция микроальбумин.pdf, стр. 6: «Пробы тщательно перемешать, инкубировать при выбранной температуре 5 минут (точно!)» | 7 мг/л | Инструкция микроальбумин.pdf, стр. 5: «Чувствительность определения концентрации альбумина- не более 7 мг/л.» | моноспецифичен | Инструкция микроальбумин.pdf, стр. 5: «Аналитическая специфичность набора «МИКРОАЛЬБУМИН-ВИТАЛ»: моноспецифичен, перекрестной реакции поликлональных антител к ЧСА с другими белками нормальной человеческой сыворотки крови не обнаружено.» | температура 2-8°С, допускается до 25 °С не более 3 суток | Инструкция микроальбумин.pdf, стр. 7: «Набор реагентов для определения концентрации альбумина в моче иммунотурбидиметрическим методом «МИКРОАЛЬБУМИН-ВИТАЛ» должен храниться при температуре 2-8°С в упаковке предприятия-изготовителя в течение всего срока годности. Допускается хранение набора при температуре до 25 °С не более 3 суток.» | Крытым транспортом при 2–8 °С; допускается до 25 °С не более 3 суток | Инструкция микроальбумин.pdf, стр. 7: «Транспортирование наборов должно производиться всеми видами крытого транспорта в соответствии с требованиями и правилами, принятыми на данном виде транспорта, при температуре 2-8 °С. Допускается транспортирование наборов при температуре до 25 °С не более 3 суток.» | 24 мес. (внесено оператором вручную) | старые данные оператора
ФСЗ 2010/07241 | Наборы реагентов лабораторных для диагностики (старая запись) |  |  |  |  | Старое значение оператора — не затирать | [13 empty] | 2–8 °C (старые данные)
Г004-00110-00/06748188 | Набор реагентов in vitro для количественного определения микроальбумина (Biossays® Microalbumin (Immunoturbidimetric)) иммунотурбидиметрическим методом на биохимических анализаторах Biossays® | Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co., Ltd. (Шэньчжэнь Нью Индастриз Биомедикал Инжиниринг Ко., Лтд.) | Действует | 2026-09-09 | https://elk.roszdravnadzor.gov.ru/widget/med-product/203850 | Набор реагентов in vitro предназначен для количественного определения микроальбумина (mALB) иммунотурбидиметрическим методом в моче человека на биохимических анализаторах Biossays®. Применяется в качестве вспомогательного средства диагностики лиц с подозрением на заболевание или подтвержденным заболеванием почек в комбинации с другими клиническими и лабораторными данными. | карточка РЗН: «Набор реагентов in vitro предназначен для количественного определения микроальбумина (mALB) иммунотурбидиметрическим методом в моче человека на биохимических анализаторах Biossays®. Применяется в качестве вспомогательного средства диагностики лиц с подозрением на заболевание или подтвержденным за…» | Модели: I. Набор реагентов in vitro для количественного определения микроальбумина (Biossays® Microalbumin (Immunoturbidimetric)) иммунотурбидиметрическим методом на биохимических анализаторах Biossays®, кат. номер 130503004S, состав: 1. Реагент R1, 60 мл - 1 шт. 2. Реагент R2, 20 мл - 1 шт. 3. Сертификат отдела контроля производителя - 1 шт. 4. Инструкция по применению - 1 шт. II. Набор реагентов in vitro для количественного определения микроальбумина (Biossays® Microalbumin (Immunoturbidimetric)) иммунотурбидиметрическим методом на биохимических анализаторах Biossays®, кат. номер 130503004A, состав: 1. Реагент R1, 30 мл - 2 шт. 2. Реагент R2, 10 мл - 2 шт. 3. Сертификат отдела контроля производителя - 1 шт. 4. Инструкция по применению - 1 шт. III. Набор реагентов in vitro для количественного определения микроальбумина (Biossays® Microalbumin (Immunoturbidimetric)) иммунотурбидиметрическим методом на биохимических анализаторах Biossays®, кат. номер 130503004SC, состав: 1. Реагент R1, 60 мл - 1 шт. 2. Реагент R2, 20 мл - 1 шт. 3. Калибратор 1, 10 мл - 1 шт. 4. Калибратор 6, 2 мл - 1 шт. 5. Сертификат отдела контроля производителя - 1 шт. 6. Инструкция по применению - 1 шт. IV. Набор реагентов in vitro для количественного определения микроальбумина (Biossays® Microalbumin (Immunoturbidimetric)) иммунотурбидиметрическим методом на биохимических анализаторах Biossays®, кат. номер 130503004AC, состав: 1. Реагент R1, 30 мл - 2 шт. 2. Реагент R2, 10 мл - 2 шт. 3. Калибратор 1, 10 мл - 1 шт. 4. Калибратор 6, 2 мл - 1 шт. 5. Сертификат отдела контроля производителя - 1 шт. 6. Инструкция по применению - 1 шт. | карточка РЗН: «Модели: I. Набор реагентов in vitro для количественного определения микроальбумина (Biossays® Microalbumin (Immunoturbidimetric)) иммунотурбидиметрическим методом на биохимических анализаторах Biossays®, кат. номер 130503004S, состав: 1. Реагент R1, 60 мл - 1 шт. 2. Реагент R2, 20 мл - 1 шт. 3. С…» | моча | Инструкция mALB_08.2026.pdf, стр. 2: «Этот белок имеет ряд важных и самых разных функций, включая поддержание онкотического давления и объема крови, функции кислотно-щелочного буфера, антиоксидантные функции и участие в транспортировке ряда различных веществ, таких как жирные кислоты, билирубин, ионы, например, Ca2+ и Mg2+, лекарстве…» | образец 3,7 мкл; реагент 1 156 мкл; реагент 2 52 мкл | Инструкция mALB_08.2026.pdf, стр. 6: «Biossays® 240 Plus 2-точеч- nый Увеличение 340/700 нм 18-38 3,7 мкл 156 мкл 52 мкл Biossays® C8 340/700 нм 13-30 3 мкл 126 мкл 42 мкл Biossays® C10 340/700 нм 16-32 3 мкл 126 мкл 42 мкл» | Нет информации |  | Предел обнаружения (LoD) ≤ 2,50 мг/л | Инструкция mALB_08.2026.pdf, стр. 8: «Аналитическая чувствительность Предел холостой пробы (LoB) ≤ 0,60 мг/л. Предел обнаружения (LoD) ≤ 2,50 мг/л. Предел количественного определения (LoQ) ≤ 7,00 мг/л。» | Нет информации |  | температура 2-8°C, избегать прямых солнечных лучей, хранить в вертикальном положении, емкости плотно закрыть | Инструкция mALB_08.2026.pdf, стр. 4: «Не допускается замораживать реагенты R1 и R2. Избегать попадания прямых солнечных лучей. Набор реагентов следует хранить в вертикальном положении, емкости с реагентами необходимо плотно закрыть крышкой» | Крытым транспортом при 2–8 °С; защита от прямых солнечных лучей | Инструкция mALB_08.2026.pdf, стр. 9: «Транспортировать при температуре 2-8°C, защищать от воздействия прямых солнечных лучей Транспортировка возможна только при с соблюдением условий хранения.» | 18 месяцев | Инструкция mALB_08.2026.pdf, стр. 10: «Срок годности набора реагентов – 18 месяцев.»
РЗН 2024/23694 | Набор реагентов для количественного определения альбумина в моче человека иммунотурбидиметрическим методом на биохимических анализаторах Alinity c "Микроальбумин Реагенты для Alinity c (Microalbumin)" | Abbott GmbH (Эбботт ГмбХ) | Действует | 2026-02-19 | https://elk.roszdravnadzor.gov.ru/widget/med-product/196587 | Тест с использованием Микроальбумин Реагенты для Alinity c (Microalbumin) применяется для количественного опредления альбумина в моче человека на анализаторе Alinity c | карточка РЗН: «Тест с использованием Микроальбумин Реагенты для Alinity c (Microalbumin) применяется для количественного опредления альбумина в моче человека на анализаторе Alinity c» | вариант исполнения: I. 2 картриджа по 320 тестов, в составе: 1. Реагент 1 (Microalbumin R1) - 2 х 67,8 мл. 2. Реагент 2 (Мicroalbumin R2) - 2 х 15,6 мл. 3. Инструкция по применению - 1 шт. | карточка РЗН: «вариант исполнения: I. 2 картриджа по 320 тестов, в составе: 1. Реагент 1 (Microalbumin R1) - 2 х 67,8 мл. 2. Реагент 2 (Мicroalbumin R2) - 2 х 15,6 мл. 3. Инструкция по применению - 1 шт.» | моча (разовая порция) | 68428_I.pdf, стр. 3: «Тип образца Емкости для сбора образцов Специальные условия Моча (моча, собранная в произвольное время в середине процесса мочеиспускания (разовая порция))» | образец 6.0 pL | 68428_I.pdf, стр. 4: «• Минимальный объем образца на каждый тест: 6.0 pL. ПРИМЕЧАНИЕ; В указанное количество не входит мертвый объем и дополнительный объем для аспирации. Полную информацию о требованиях к объему образца см. в Руководстве по эксплуатации Alinity ci-series, Раздел 4.» | Нет информации |  | 95%-й предел обнаружения | 68428_I.pdf, стр. 6: «^ ПО определен как самая низкая концентрация, при которой аналит может быть выявлен с 95%-й вероятностью по результатам исследования образцов с низкими уровнями концентрации аналита в п s 60 повторах.» | 10% | 68428_I.pdf, стр. 6: «Аналитическая специфичность Интерференция Данное исследование проводилось на системе AEROSET System. Потенциально интерферирующие вещества Было проведено исследование в соответствии с протоколом ЕР7-Р NCCLS^^ с использованием образцов мочи, содержащих приблизительно 27 pg/mL микроальбумина, к кот…» | 2 - 8°C, хранить в вертикальном положении | 68428_I.pdf, стр. 3: «Невскрытый 2 - 8*С До Храните в вертикальном картридж окончания срока годности положении.» | Термоконтейнерами одноразового или многократного использования с автоматически поддерживаемой температурой, авторефрижераторами, всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах | 68428_I.pdf, стр. 8: «Изделие рекомендуется транспортировать при температуре 2-8®С в термоконтейнерах одноразового пользования, содержащих хладоэлементы, или в термоконтейнерах многократного применения с автоматически поддерживаемой температурой или в авторефрижераторах с использованием термоиндикаторов. Транспортиров…» | 24 месяца | 68428_I.pdf, стр. 8: «Срок годности 24 месяца при хранении в условиях, рекомендованных производителем(2-8Х ).»
РЗН 2019/8682 | Набор реагентов для определения микроальбумина в моче и спинномозговой жидкости турбидиметрическим методом для диагностики in vitro | «PZ CORMAY S.A.» («ПЗ КОРМЕЙ С.А.») | Действует | 2026-02-07 | https://elk.roszdravnadzor.gov.ru/widget/med-product/195907 | Наборы предназначены для определения концентрации микроальбумина в моче и спинномозговой жидкости турбидиметрическим методом при диагностике диабетической нефропатии и сердечно-сосудистых нарушений. Состояние или фактор риска – микроальбуминурия. Наборы реагентов предназначены для клинических лабораторных исследований, а именно для определения микроальбумина с использованием автоматических, полуавтоматических анализаторов, а также в режиме ручного проведения анализа. | карточка РЗН: «Наборы предназначены для определения концентрации микроальбумина в моче и спинномозговой жидкости турбидиметрическим методом при диагностике диабетической нефропатии и сердечно-сосудистых нарушений. Состояние или фактор риска – микроальбуминурия. Наборы реагентов предназначены для клинических лаб…» | 1. CORMAY MICROALBUMIN mini в составе: - 2 флакона (по 25 мл) с реагентом 1; - 1 флакон (10 мл) с реагентом 2; - инструкция по применению реагентов. 2.CORMAY MICROALBUMIN 30 в составе: - 4 флакона (по 25 мл) с реагентом 1; - 1 флакон (20 мл) с реагентом 2; - инструкция по применению реагентов. 3. CORMAY MICROALBUMIN 60 в составе: - 4 флакона (по 50 мл) с реагентом 1; - 1 флакон (40 мл) с реагентом 2; - инструкция по применению реагентов. 4. CORMAY MICROALBUMIN 120 в составе: - 4 флакона (по 100 мл) с реагентом 1; - 1 флакон (80 мл) с реагентом 2; - инструкция по применению реагентов. 5. CORMAY MICROALBUMIN 500 в составе: - 4 флакона (по 400 мл) с реагентом 1; - 1 флакон (320 мл) с реагентом 2; - инструкция по применению реагентов. 6. CORMAY MICROALBUMIN «bulk» в составе: - 1 флакон (4000 мл) с реагентом 1; - 1 флакон (400 мл) с реагентом 2; - инструкция по применению реагентов. 7. ACCENT-200 MICROALBUMIN в составе: - 2 флакона (по 12 мл) с реагентом 1; - 2 флакона (по 3,2 мл) с реагентом 2; - инструкция по применению реагентов. 8. ACCENT-300 MICROALBUMIN в составе: - 2 флакона (по 24 мл) с реагентом 1; - 2 флакона (по 5,6 мл) с реагентом 2; - инструкция по применению реагентов. 9. HC - MICROALBUMIN в составе: - 2 флакона (по 48,6 мл) с реагентом 1; - 2 флакона (по 10 мл) с реагентом 2; - инструкция по применению реагентов. 10. OS - MICROALBUMIN в составе: - 2 флакона (по 13,5 мл) с реагентом 1; - 2 флакона (по 3,5 мл) с реагентом 2; - инструкция по применению реагентов. 11. PRESTIGE 24i MICROALBUMIN в составе: - 2 флакона (по 15,1 мл) реагентом 1; - 2 флакона (по 4,5 мл) с реагентом 2; - инструкция по применению реагентов. 12. PRESTIGE 24i MICROALBUMIN в составе: - 2 флакона (по 17,3 мл) реагентом 1; - 2 флакона (по 4,8 мл) с реагентом 2; - инструкция по применению реагентов. | карточка РЗН: «1. CORMAY MICROALBUMIN mini в составе: - 2 флакона (по 25 мл) с реагентом 1; - 1 флакон (10 мл) с реагентом 2; - инструкция по применению реагентов. 2.CORMAY MICROALBUMIN 30 в составе: - 4 флакона (по 25 мл) с реагентом 1; - 1 флакон (20 мл) с реагентом 2; - инструкция по применению реагентов. 3.…» | моча | 64674_I.pdf, стр. 21: «Моча. Моча, исполъзуемая для анализа, может быть взята из первой утренней выборки, случайной выборки или временной выборки. Образцы с видимой мутностью следует центрифугировать до выполнения анализа, иначе образцы могут дать повыщенные результаты. Образцы мочи стабильны в течение 2 дней при комна…» | образец 70 мкл; реагент 1 1000 мкл; реагент 2 0 мкл | 64674_I.pdf, стр. 6: «Калибратор (К) Исследуемый образец (ИО) . Реагент 1 1000 мкл 1000 мкл Г Исследуемый материал - 70 мкл Калибратор 70 мкл -» | 15 минут | 64674_I.pdf, стр. 6: «Перемешать, инкубировать при 37°С. Через 5 мин. измерить абсорбцию (А1) на 340 нм. Затем добавить: Реагент 2 200 мкл 200 мкл Перемешать, инкубировать при 37°С. Через 10 мин. измерить абсорбцию (А2) на 340 нм. Расчёт результатов 1. Рассчитать изменение абсорбции для каждого образца: ЛА = А 2-А 1 2…» | 3,8 мг/л | 64674_I.pdf, стр. 4: «- чувствительность 3,8 мг/л;» | Гемоглобин до 2,5 г/дл, аскорбиновая кислота до 200 мг/дл, креатинин до 1 г/л, мочевая кислота до 100 мг/дл, глюкоза до 35 г/л, мочевина до 50 г/л, билирубин конъюгированный до 60 мг/дл, ионы кальция до 130 мг/дл, ионы магния до 1,8 г/л не влияют на результаты определений. | 64674_I.pdf, стр. 7: «Гемоглобин до 2,5 г/дл, аскорбиновая кислота до 200мг/дл, креатинин до бг/л, мочевая кислота до 100 мг/дл, глюкоза до 35 г/л, мочевина до 50 г/л, билирубин конъюгированный (прямой) до 60 мг/дл, ионы кальция до 130 мг/дл, ионы магния до 1,8 г/л не влияют на результаты определений.» | строго при указанной температуре, вдали от прямого солнечного света | 64674_I.pdf, стр. 2: «Транспортная упаковка должна храниться строго при указанной температуре Хранить вдали от прямого солнечного света» | воздушным и автомобильным транспортом при 2-8 °С | 64674_I.pdf, стр. 8: «Транспортировать изделия допускается только воздушным и автомобильным транспортом. Условия транспортирования: температура от 2 до 8°С, воздействие солнечного света не допускается.» | 4 года | 64674_I.pdf, стр. 8: «Срок годности наборов реагентов - 4 года с даты производства. Срок годности после вскрытия первичной упаковки набора реагентов - 11 недель при температуре 2-10°С.»
ФСЗ 2012/12242 | Наборы диагностических реагентов, контроли и калибраторы для лабораторных in vitro исследований | Beijing Leadman Biochemistry Co. Ltd. (Бейджин Лидман Биокемэстри Ко., Лтд.) | Действует | 2026-02-07 | https://elk.roszdravnadzor.gov.ru/widget/med-product/195896 | Диагностические наборы реагентов, стандарты, калибраторы, контроли для определения биохимических показателей в образцах биологических жидкостей пациентов спектрофотометрическим методом | карточка РЗН: «Диагностические наборы реагентов, стандарты, калибраторы, контроли для определения биохимических показателей в образцах биологических жидкостей пациентов спектрофотометрическим методом» | I. Наборы реагентов: 1. Набор для определения C3 комплемента, Complement C3 Assay Kit (C3), компоненты: Реагент R1 (2×60мл), Реагент R2 (2×12мл). 2. Набор для определения C4 комплемента, Complement C4 Assay Kit (С4), компоненты: Реагент R1 (2×60мл), Реагент R2 (2×12мл). 3. Набор для определения C-реактивного белка высокочувствительный, High sensitive CRP Assay Kit (HCRP), компоненты: Реагент R1 (1×60мл), Реагент R2 (1×60мл). 4. Набор для определения C-реактивного белка (латекс), C-reactive protein Assay Kit (latex slide test) (CRP), компоненты: Латекс реагент CRP (1×5мл), Положительный контроль CRP (1×0,5мл). 5. Набор для определения C-реактивного белка (турбидиметрический метод), C-reactive protein Assay Kit (Turbidimetric Immunoassay) (CRP), компоненты: Реагент R1 (2×60мл), Реагент R2 (2×12мл). 6. Набор для определения α-Амилазы (метод EPS), α-Amylase Assay Kit (EPS kinetic method) (AMY), варианты исполнения: - Реагент R1 (2×80мл), Реагент R2 (2×16мл); - Реагент R1 (2×60мл), Реагент R2 (2×12мл); - Реагент R1 (2×40мл), Реагент R2 (2×8мл); - Реагент R1 (2×50мл), Реагент R2 (2×10мл). 7. Набор для определения α-Амилазы (метод GALG2CNP), α-Amylase Assay Kit (GALG2CNP method) (AMY), варианты исполнения: - Реагент AMY (3×80мл); - Реагент AMY (3×60мл); - Реагент AMY (3×40мл); - Реагент AMY (2×100мл). 8. Набор для определения α-гидроксибутират дегидрогеназы, α-Hydroxybutyrate dehydrogenase Assay Kit (HBDH), варианты исполнения: - Реагент R1(4×80мл), Реагент R2(4×16мл); - Реагент R1(5×60мл), Реагент R2(5×12мл); - Реагент R1(3×40мл), Реагент R2(3×8мл); - Реагент R1(2×80мл), Реагент R2(2×16мл). 9. Набор для определения β-2 микроглобулина, β-2 microglobulin Assay Kit (BMG), компоненты: Реагент R1 (2×60мл), Реагент R2 (2×15мл). 10. Набор для определения γ-глутамилтрансферазы, γ-Glutamyl transferase Assay Kit (GGT), варианты исполнения: - Реагент R1(2×400мл), Реагент R2(2×80мл); - Реагент R1(4×80мл), Реагент R2(4×16мл); - Реагент R1(5×60мл), Реагент R2(5×12мл); - Реагент R1(3×40мл), Реагент R2(3×8мл); - Реагент R1(2×80мл), Реагент R2(2×16мл). 11. Набор для определения аланинаминотрансферазы, Alanine aminotransferase Assay Kit (ALT), варианты исполнения: - Реагент R1 (2×400мл), Реагент R2 (2×80мл); - Реагент R1 (4×80мл), Реагент R2 (4×16мл); - Реагент R1 (5×60мл), Реагент R2 (5×12мл); - Реагент R1 (3×40мл), Реагент R2 (3×8мл); - Реагент R1 (2×80мл), Реагент R2 (2×16мл). 12. Набор для определения альбумина, Albumin Assay Kit (ALB), варианты исполнения: - Реагент ALB (5×80мл); - Реагент ALB (7×60мл); - Реагент ALB (5×40мл); - Реагент ALB (2×100мл); - Реагент ALB (3×400мл); - Реагент ALB (1×3мл). 13. Набор для определения аммиака, Ammonia Assay Kit (AMM), компоненты: R1a (2×50мл), R1b (2×10мл), R2 (2×10мл), Калибратор AMM (1×5мл). 14. Набор для определения анти-стрептолизина O (латекс), Anti-streptolysin O Assay Kit (latex) (ASO) компоненты: Реагент ASO Latex (1×5мл), Положительный контроль ASO (1×0,5мл). 15. Набор для определения анти-стрептолизина O (турбидиметрический метод), Anti-streptolysin O Assay Kit (Turbidimetric immunoassay) (ASO), компоненты: Реагент R1 (2×60мл), Реагент R2 (2×12мл). 16. Набор для определения аполипопротеина A1, Apolipoprotein A1 Assay Kit (APOA1), варианты исполнения: - Реагент R1 (1×400мл), Реагент R2 (1×100мл); - Реагент R1 (2×80мл), Реагент R2 (2×20мл); - Реагент R1 (2×60мл), Реагент R2 (2×15мл). 17. Набор для определения аполипопротеина A2, Apolipoprotein A2 Assay Kit (APOA2), компоненты: Реагент R1 (2×45мл), Реагент R2 (1×15мл). 18. Набор для определения аполипопротеина B, Apolipoprotein B Assay Kit (APOB), варианты исполнения: - Реагент R1 (1×400мл), Реагент R2 (1×80мл); - Реагент R1 (2×80мл), Реагент R2 (2×16мл); - Реагент R1 (2×60мл), Реагент R2 (2×12мл); - Реагент R1 (2×80мл), Реагент R2 (2×16мл). 19. Набор для определения аполипопротеина C2, Apolipoprotein C2 Assay Kit (APOC2), компоненты: Реагент R1 (2×45мл), Реагент R2 (1×15мл). 20. Набор для определения аполипопротеина C3, Apolipoprotein C3 Assay Kit (APOC3), компоненты: Реагент R1 (2×45мл), Реагент R2 (2×15мл). 21. Набор для определения аполипопротеина E, Apolipoprotein E Assay Kit (APOE), компоненты: Реагент R1 (2×45мл), Реагент R2 (2×15мл). 22. Набор для определения аспартатаминотрансферазы, Aspatate aminostransferase Assay Kit (AST), варианты исполнения: - Реагент R1 (2×400мл), Реагент R2 (2×80мл); - Реагент R1 (4×80мл), Реагент R2 (4×16мл); - Реагент R1 (5×60мл), Реагент R2 (5×12мл); - Реагент R1 (3×40мл), Реагент R2 (3×8мл); - Реагент R1 (2×80мл), Реагент R2 (2×16мл). 23. Набор для определения белка в ЦСЖ и моче, CSF and Urine protein Assay Kit (CSF), варианты исполнения: - Реагент CSF (5×80мл); - Реагент CSF (7×60мл); - Реагент CSF (5×40мл); - Реагент CSF (2×100мл); В комплекте с Калибратором CSF (1×3мл). 24. Набор для определения гемоглобина A1c, Hemoglobin A1c Assay Kit (HbA1c), компоненты: Реагент HB (1×40мл), Реагент R1 (1×18мл), Реагент R2 (1×18мл), Реагент денатурат (1×60мл). 25. Набор для определения гликозилированного гемоглобина A1c, Glycated Haemoglobin A1c Assay Kit (GLY), компоненты: Реагент R1 (1×120мл), Реагент R2 (1×20мл), Калибратор GLY (1×1,0мл), 40 сепараторов сыворотки. 26. Набор для определения гликозилированного сывороточного белка, Glycosylated serum protein Assay Kit (GSP), компоненты: Реагент R1 (1×50мл), Реагент R2 (1×10мл). 27. Набор для определения глюкозы (гексокиназный метод), Glucose Assay Kit (Hexokinase method) (GLU-HK), варианты исполнения: - Реагент R1 (4×80мл), Реагент R2 (4×16мл); - Реагент R1 (5×60мл), Реагент R2 (5×12мл); - Реагент R1 (3×40мл), Реагент R2 (3×8мл); - Реагент R1 (2×80мл), Реагент R2 (2×16мл); В комплекте с Калибратором GLU (1×3мл). 28. Набор для определения глюкозы (GOD-PAP), Glucose Assay Kit (GOD-PAP) (GLU), варианты исполнения: - Реагент GLU (3×400мл); - Реагент GLU (5×80мл); - Реагент GLU (7×60мл); - Реагент GLU (5×40мл); - Реагент GLU (2×100мл); В комплекте с Калибратором GLU (1×3мл). 29. Набор для определения глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы, Glucose-6-phosphate dehydrogenase Assay Kit (G6PD), компоненты: Реагент R1 (2×60мл), Реагент R2 (2×20мл). 30. Набор для определения гомоцистеина, Homocysteine Assay Kit (HCY), варианты исполнения: - Реагент R1 (2×30мл), Реагент R2 (2×9мл); - Реагент R1 (1×48мл), Реагент R2 (1×13мл); - Реагент R1 (1×40мл), Реагент R2 (1×10мл); - Реагент R1 (2×48мл), Реагент R2 (2×13мл); В комплекте с Калибратором HCY High (1×1мл) и Калибратором HCY Low (1×1мл). 31. Набор для определения двуокиси углерода, Carbon dioxide Assay Kit (CO2), варианты исполнения: - Реагент CO2 (3×60мл); - Реагент CO2 (2×80мл); В комплекте с Калибратором CO2(1×3 мл). 32. Набор для определения д-димера, D-dimer Assay Kit (DD), варианты исполнения: - Реагент R1 (1×60мл), Реагент R2 (1×20мл); - Реагент R1 (2×60мл), Реагент R2 (2×20мл); - Реагент R1 (1×45мл), Реагент R2 (1×15мл); - Реагент R1 (2×45мл), Реагент R2 (2×15мл). 33. Набор для определения железа, Iron Assay Kit (Fe), компоненты: Реагент R1 (2×60мл), Реагент R2 (2×12мл), Калибратор Fe (1×3мл). 34. Набор для определения иммуноглобулина A, Immunoglobulin A Assay Kit (IgA), компоненты: Реагент R1 (2×60мл), Реагент R2 (2×12мл). 35. Набор для определения иммуноглобулина G, Immunoglobulin G Assay Kit (IgG), компоненты: Реагент R1 (2×60мл), Реагент R2 (2×12мл). 36. Набор для определения иммуноглобулина M, Immunoglobulin M Assay Kit (IgM), компоненты: Реагент R1 (2×60мл), Реагент R2 (2×12мл). 37. Набор для определения кальция, Calcium Assay Kit (Ca), варианты исполнения: - Реагент Ca (2×80мл); - Реагент Ca (3×60мл); - Реагент Ca (3×40мл); - Реагент Ca (2×100мл); В комплекте с Калибратором Ca (1×3мл). 38. Набор для определения кислой фосфатазы, Acid phosphatase Assay Kit (ACP), компоненты: Реагент ACP (10×6мл), Реагент L-Tartrate (1×5мл), Ацетатный буфер (1×5мл). 39. Набор для определения креатинина (пикратный метод), Creatinine Assay Kit (picrate) (CRE), варианты исполнения: - Реагент R1 (2×80мл), Реагент R2 (2×80мл); - Реагент R1 (3×60мл), Реагент R2 (3×60мл); - Реагент R1 (2×40мл), Реагент R2 (2×40мл). В комплекте с Калибратором CRE (1×3мл). 40. Набор для определения креатинина (ферментативный), Creatinine Assay Kit (Enzymatic) (CRE), варианты исполнения: - Реагент R1 (4×60мл), Реагент R2 (2×40мл); - Реагент R1 (2×60мл), Реагент R2 (2×20мл); - Реагент R1 (2×60мл), Реагент R2 (2×20мл); В комплекте с Калибраторм CRE (1×3мл). 41. Набор для определения креатинкиназы - MB, Creatine kinase - MB Assay Kit (CK-MB), варианты исполнения: - Реагент R1 (2×80мл), Реагент R2 (2×20мл); - Реагент R1 (2×60мл), Реагент R2 (2×15мл); - Реагент R1 (2×40мл), Реагент R2 (2×10мл); - Реагент R1 (2×60мл), Реагент R2 (2×15мл). 42. Набор для определения креатинкиназы (метод DGKC), Creatine kinase Assay Kit (DGKC method ) (CK), варианты исполнения: - Реагент R1 (2×80мл), Реагент R2 (2×20мл); - Реагент R1 (2×60мл), Реагент R2 (2×15мл); - Реагент R1 (2×40мл), Реагент R2 (2×10мл); - Реагент R1 (2×60мл), Реагент R2 (2×15мл). 43. Набор для определения изофермента-1 лактат дегидрогеназы, Lactate dehydrogenase isoenzyme 1 Assay Kit (LDH1), варианты исполнения: - Реагент R1 (4×80мл), Реагент R2 (4×16мл); - Реагент R1 (5×60мл), Реагент R2 (5×12мл); - Реагент R1 (3×40мл), Реагент R2 (3×8мл). 44. Набор для определения лактатдегидрогеназы, Lactate dehydrogenase Assay Kit (LDH), варианты исполнения: - Реагент R1 (4×80мл), Реагент R2 (4×16мл); - Реагент R1 (5×60мл), Реагент R2 (5×12мл); - Реагент R1 (3×40мл), Реагент R2 (3×8мл); - Реагент R1 (2×80мл), Реагент R2 (2×16мл). 45. Набор для определения лактата, Lactate Assay Kit (LAC), варианты исполнения: - Реагент R1 (2×60мл), Реагент R2 (2×20мл); - Реагент R1 (2×45мл), Реагент R2 (2×15мл); В комплекте с калибратором LAC (1×3 мл). 46. Набор для определения липазы, Lipase Assay Kit (LPS), компоненты: Реагент R1 (2×40мл), Реагент R2 (2×20мл). 47. Набор для определения липопротеидов высокой плотности, HDL-Cholesterol Assay Kit (HDL-C), варианты исполнения: - Реагент R1 (5×60мл), Реагент R2 (5×20мл); - Реагент R1 (4×60мл), Реагент R2 (4×20мл); - Реагент R1 (2×60мл), Реагент R2 (2×20мл); - Реагент R1 (3×45мл), Реагент R2 (3×15мл); - Реагент R1 (2×300мл), Реагент R2 (1×100мл). 48. Набор для определения липопротеидов низкой плотности, LDL-Cholesterol Assay Kit (LDL-C), варианты исполнения: - Реагент R1 (4×60мл), Реагент R2 (4×20мл); - Реагент R1 (5×60мл), Реагент R2 (5×20мл); - Реагент R1 (2×60мл), Реагент R2 (2×20мл); - Реагент R1 (3×45мл), Реагент R2 (3×15мл); - Реагент R1 (2×300мл), Реагент R2 (1×200мл). 49. Набор для определения липопротеина (a), Lipoprotein (a) Assay Kit (Lpa), варианты исполнения: - Реагент R1 (2×60мл), Реагент R2 (2×12мл); - Реагент R1 (2×90мл), Реагент R2 (2×10мл); 50. Набор для определения магния, Magnesium Assay Kit (Mg), варианты исполнения: - Реагент Mg (2×80мл); - Реагент Mg (3×60мл); - Реагент Mg (2×40мл); - Реагент Mg (2×100мл); В комплекте с Калибратором Mg (1×3мл). 51. Набор для определения меди, Copper Assay Kit (Cu), компоненты: Реагент R1 (1×105мл), Реагент R1a (5×20мл), Реагент R2 (1×30мл), Калибратор Cu (1×5мл). 52. Набор для определения микроальбумина, Microalbumin Assay Kit (MAL), компоненты: Реагент R1 (1×95мл), Реагент R2 (1×10мл). 53. Набор для определения миоглобина, Myoglobin Assay Kit (MYO), варианты исполнения: - Реагент R1 (1×45мл), Реагент R2 (1×15мл); - Реагент R1 (2×45мл), Реагент R2 (2×15мл). 54. Набор для определения мочевой кислоты, Uric acid Assay Kit (UA), варианты исполнения: - Реагент R1 (4×80мл), Реагент R2 (4×16мл); - Реагент R1 (5×60мл), Реагент R2 (5×12мл); - Реагент R1 (3×40мл), Реагент R2 (3×8мл); - Реагент R1 (2×80мл), Реагент R2 (2×16мл); - Реагент R1 (2×400мл), Реагент R2 (2×80мл); В комплекте с Калибратором UA (1×3мл). 55. Набор для определения мочевины, Urea Assay Kit (Urea), варианты исполнения: - Реагент R1 (2×400мл), Реагент R2 (2×80мл); - Реагент R1 (4×80мл), Реагент R2 (4×16мл); - Реагент R1 (5×60мл), Реагент R2 (5×12мл); - Реагент R1 (3×40мл), Реагент R2 (3×8мл); - Реагент R1 (2×80мл), Реагент R2 (2×16мл); В комплекте с Калибратором Urea (1×3мл). 56. Набор для определения калия, Potassium Assay Kit (K), компоненты: Реагент R1 (2×50мл), Реагент R1а (2×50мл), Реагент R2 (1×45мл), Реагент R2а (1×45мл), Калибратор К Low (1×1мл), Калибратор К High (1×1мл). 57. Набор для определения натрия, Sodium Assay Kit (Na), компоненты: Реагент R1 (2×45мл), Реагент R1а (2×45мл), Реагент R2 (1×40мл), Реагент R2а (1×40мл), Калибратор Na Low (1×1мл), Калибратор Na High (1×1мл). 58. Набор для определения хлорида, Chloride Assay Kit (CL), варианты исполнения: - Реагент CL (5×80мл); - Реагент CL (7×60мл); - Реагент CL (5×40мл). В комплекте с Калибратором CL Low (1×3мл) и Калибратором CL High (1×3мл). 59. Набор для определения α-L-Фукосидазы, α-L-Fucosidase Assay Kit (AFU), варианты исполнения: - Реагент AFU (3×400мл); - Реагент AFU (2×80мл); - Реагент AFU (2×60мл). 60. Набор для определения лейцинариламидазы, Leucine arylamidase Assay Kit (LAP), варианты исполнения: - Реагент LAP (3×60мл); - Реагент LAP (2×80мл). 61. Набор для определения 5'-нуклеотидазы, 5'-Nucleotidase Assay Kit (5'NT), компоненты: Реагент R1 (2×60мл), Реагент R2 (2×20мл). 62. Набор для определения аденозиндезаминазы, Adenosine deaminase Assay Kit (ADA), варианты исполнения: - Реагент R1 (2×60мл), Реагент R2 (2×20мл); - Реагент R1 (3×60мл), Реагент R2 (1×60мл); - Реагент R1 (2×45мл), Реагент R2 (2×15мл); - Реагент R1 (2×300мл), Реагент R2 (1×200мл). 63. Набор для определения д-гидроксибутирата, D-3-Hydroxybutyrate Assay Kit (D3H), варианты исполнения: - Реагент R1 (1×72мл), Реагент R2 (1×12мл); - Реагент R1 (1×60мл), Реагент R2 (1×10мл); - Реагент R1 (2×72мл), Реагент R2 (2×12мл); В комплекте с Калибратором D3H (1×1мл). 64. Набор для определения общей железо-связывающей способности, Total iron binding Capacity Assay Kit (TIBC), варианты исполнения: - Реагент R1 (2×60мл), Реагент R2 (2×12мл), Реагент R3 (2×60мл), Реагент R4 (2×12мл); - Реагент R1 (1×40мл), Реагент R2 (1×8мл), Реагент R3 (1×40мл), Реагент R4 (1×8мл); В комплекте с Калибратором TIBC (1×5мл). 65. Набор для определения общих желчных кислот, Total bile acids Assay Kit (TBA), варианты исполнения: - Реагент R1 (2×300мл), Реагент R2 (1×200мл); - Реагент R1 (2×60мл), Реагент R2 (2×20мл); В комплекте с Калибратором TBA (1×1мл). 66. Набор для определения общего белка, Total protein Assay Kit (TP), варианты исполнения: - Реагент TP (3×400мл); - Реагент TP (5×80мл); - Реагент TP (7×60мл); - Реагент TP (5×40мл); - Реагент TP (2×100мл); В комплекте с Калибратором TP (1×3мл). 67. Набор для определения общего билирубина (Diazo), Total bilirubin Assay Kit (Diazo) (TBIL), варианты исполнения: - Реагент R1 (4×80мл), Реагент R2 (1×16мл); - Реагент R1 (5×60мл), Реагент R2 (1×16мл); - Реагент R1 (3×40мл), Реагент R2 (1×6мл); В комплекте с Калибратором TBIL (1×3мл). 68. Набор для определения общего билирубина (метод окисления), Total bilirubin Assay Kit (Oxidation method) (TBIL), варианты исполнения: - Реагент R1 (2×400мл), Реагент R2 (2×100мл); - Реагент R1 (4×80мл), Реагент R2 (4×20мл); - Реагент R1 (5×60мл), Реагент R2 (5×15мл); - Реагент R1 (3×40мл), Реагент R2 (3×10мл); - Реагент R1 (2×80мл), Реагент R2 (2×20мл). 69. Набор для определения общего холестерина, Total cholesterol Assay Kit (THCO), варианты исполнения: - Реагент TCHO (3×400мл); - Реагент TCHO (5×80мл); - Реагент TCHO (7×60мл); - Реагент TCHO (5×40мл); - Реагент TCHO (2×100мл); В комплекте с Калибратором TCHO (1×3мл). 70. Набор для определения панкреатической амилазы, Amylase pancreatic Assay Kit (PAMY), компоненты: Реагент R1 (2×60мл), Реагент R2 (2×12мл). 71. Набор для определения преальбумина, Prealbumin Assay Kit (PA), компоненты: Реагент R1 (2×60мл), Реагент R2 (2×12мл). 72. Набор для определения прямого билирубина (Diazo), Direct bilirubin Assay Kit (Diazo) (DBIL), варианты исполнения: - Реагент R1 (4×80мл), Реагент R2 (1×3мл); - Реагент R1 (5×60мл), Реагент R2 (1×3мл); - Реагент R1 (3×40мл), Реагент R2 (1×2мл). В комплекте с Калибратором DBIL (1×3мл). 73. Набор для определения прямого билирубина, Direct bilirubin Assay Kit (DBIL), варианты исполнения: - Реагент R1 (2×400мл), Реагент R2 (2×100мл); - Реагент R1 (4×80мл), Реагент R2 (4×20мл); - Реагент R1 (5×60мл), Реагент R2 (5×15мл); - Реагент R1 (3×40мл), Реагент R2 (3×10мл); - Реагент R1 (2×80мл), Реагент R2 (2×20мл). 74. Набор для определения ревматоидного фактора (латекс), Rheumatoid factor Assay Kit (a latex slide test) (RF): Реагент Latex RF (1×5мл), Положительный контроль RF (1×0,5мл). 75. Набор для определения Ревматоидного фактора (Турбидиметрия), Rheumatoid factor Assay Kit (Turbidimetric immunoassay) (RF), компоненты: Реагент R1 (2×60мл), Реагент R2 (2×12мл). 76. Набор для определения трансферрина, Transferrin Assay Kit (TRF), варианты исполнения: - Реагент R1 (2×60мл), Реагент R2 (2×20мл); - Реагент R1 (1×30мл), Реагент R2 (1×10мл). 77. Набор для определения триглециридов, Triglyceride Assay Kit (TG), варианты исполнения: - Реагент TG (3×400мл); - Реагент TG (5×80мл); - Реагент TG (7×60мл); - Реагент TG (5×40мл); - Реагент TG (2×100мл); В комплекте с Калибратором TG (1×3мл). 78. Набор для определения фосфолипидов, Phospholipids Assay Kit (PLIP), компоненты: Реагент R1 (2×60мл), Реагент R2 (2×15мл). 79. Набор для определения фосфора, Phosphorus Assay Kit (P), варианты исполнения: - Реагент P (5×80мл); - Реагент P (7×60мл); - Реагент P (5×40мл); - Реагент P (2×100мл); В комплекте с Калибратором P (1×3мл). 80. Набор для определения холинестеразы, Cholinesterase Assay Kit (CHE), варианты исполнения: - Реагент R1 (2×400мл), Реагент R2 (2×80мл); - Реагент R1 (4×80мл), Реагент R2 (4×16мл); - Реагент R1 (5×60мл), Реагент R2 (5×12мл); - Реагент R1 (3×40мл), Реагент R2 (3×8мл); - Реагент R1 (2×80мл), Реагент R2 (2×16мл). 81. Набор для определения цинка, Zinc Assay Kit (Zn), компоненты: Реагент R1 (2×60мл), Реагент R2 (2×15мл), Калибратор Zn (1×3мл). 82. Набор для определения Цистатина C (латекс), Cystatin C Assay Kit (latex) (CysC), компоненты: Реагент R1 (2×60мл), Реагент R2 (2×15мл). 83. Набор для определения цистатина C (коллоидное золото), Cystatin C Assay Kit (Colloidal gold enhanced immunoassay) (CysC), варианты исполнения: - Реагент R1 (2×40мл), Реагент R2 (2×10мл); - Реагент R1 (2×60мл), Реагент R2 (2×15мл); - Реагент R1 (1×60мл), Реагент R2 (1×15мл); - Реагент R1 (1×40мл), Реагент R2 (1×10мл); - Реагент R1 (2×60мл), Реагент R2 (2×15мл). 84. Набор для определения щелочной фосфатазы, Alkaline phosphatase Assay Kit (ALP), варианты исполнения: - Реагент R1 (2×400мл), Реагент R2 (2×80мл); - Реагент R1 (4×80мл), Реагент R2 (4×16мл); - Реагент R1 (5×60мл), Реагент R2 (5×12мл); - Реагент R1 (3×40мл), Реагент R2 (3×8мл); - Реагент R1 (2×80мл), Реагент R2 (2×16мл). II. Контроли: 1. Контроль 5'-нуклеотидазы, 5'-NT Control (1×1мл). 2. Контроль CK-MB, CK-MB Control (1×2мл). 3. Контроль α-L-Фукосидазы высокий, AFU Control High (1×1мл). 4. Контроль α-L-Фукосидазы низкий, AFU Control Low (1×1мл). 5. Контроль аденозиндезаминазы, ADA Control (1×1мл). 6. Контроль аполипопротеинов A1/B, ApoA1/B Control (1×3мл). 7. Контроль аполипопротеинов, Apo Control (1×1мл). 8. Контроль гемоглобина A1c, HbA1C Control (1×1мл). 9. Контроль глюкозо-6-фосфат дегидрогеназы, G6PD Control, компоненты: Контроль высокий (1×3мл), Контроль низкий (1×3мл). 10. Контроль гомоцистеина высокий (1×5мл). 11. Контроль гомоцистеина низкий (1×5мл). 12. Контроль двуокиси углерода, CO2 Control (1×3мл). 13. Контроль д-гидроксибутирата, D3H Control, компоненты: Контроль высокий (1×1мл), Контроль низкий (1×1мл). 14. Контроль д-димера, DD Control, компоненты: Контроль высокий (1×0,5мл), Контроль низкий (1×0,5мл), Растворитель (1×1мл). 15. Контроль миоглобина низкий, MYO Control Low (1×3мл). 16. Контроль миоглобина высокий, MYO Control High (1×3мл). 17. Контроль цистатина C, CysC Control, компоненты: Контроль высокий (1×1мл), Контроль низкий (1×1мл). 18. Мульти-биохимический контроль 1 уровня, Multi-biochemistry control level 1 (10×5мл). 19. Мульти-биохимический контроль 2 уровня, Multi-biochemistry control level 2 (10×5мл). 20. Мульти-биохимический контроль 3 уровня, Multi-biochemistry control level 3 (10×5мл). 21. Мульти-иммунный контроль 2 уровня, Multi-immuno control level 2 (1×3мл). 22. Мульти-иммунный контроль, Multi-immuno control, компоненты: Мульти-иммунные контроли уровень 1 (1×3мл), уровень 2 (1×3мл), уровень 3 (1×3мл). III. Калибраторы: 1. Калибратор аполипопротеинов A1/B, ApoA1/B Calibrator (1×1 мл). 2. Калибратор гемоглобина A1c, HbA1C calibrator, компоненты: калибраторы HbA1C 1# (1×2 мл), 2# (1×1 мл), 3# (1×1 мл), 4# (1×1 мл), 5# (1×1 мл). 3. Калибратор гликозилированного сывороточного белка, GSP Calibrator (1×5мл). 4. Калибратор липопротеина (a) высокий, Lpa calibrator High (1×1 мл). 5. Калибратор липопротеина (a) низкий, Lpa calibrator Low (1×1 мл). 6. Калибратор миоглобина, MYO Calibrator, компоненты: калибраторы MYO 1# (1×1 мл), 2# (1×1 мл), 3# (1×1 мл), 4# (1×1 мл). 7. Калибратор цистатина C, CysC calibrator, компоненты: калибраторы CysC 1# (1×1 мл), 2# (1×1 мл), 3# (1×1 мл), 4# (1×1 мл), 5# (1×1 мл), 6# (1×1 мл). 8. Мульти-иммунный калибратор высокий, Multi-immuno calibrator High (1×1мл). 9. Мульти-иммунный калибратор высокий, Multi-immuno calibrator High (1×3мл). 10. Мульти-иммунный калибратор низкий, Multi-immuno calibrator Low (1×1мл). 11. Мульти-иммунный калибратор низкий, Multi-immuno calibrator Low (1×3мл). 12. Мульти-калибратор, Multi-calibrator (10×5мл). | карточка РЗН: «I. Наборы реагентов: 1. Набор для определения C3 комплемента, Complement C3 Assay Kit (C3), компоненты: Реагент R1 (2×60мл), Реагент R2 (2×12мл). 2. Набор для определения C4 комплемента, Complement C4 Assay Kit (С4), компоненты: Реагент R1 (2×60мл), Реагент R2 (2×12мл). 3. Набор для определения C…» | моча | dc244723_I.pdf, стр. 106: «Моча. Стабильность: 48 часов при температуре 2-8 °С. 2 месяца при температуре -20 °С. (Замораживать только один раз!)» | Нет информации |  | 5 минут | dc244723_I.pdf, стр. 106: «Смесь Инкубировать 5 минут при 37 ®С. Прочитать абсорбцию как А1. Затем добавить; Реагент 2 ¦ 20р1 1 20р1 1 20ц1 Смесь Инкубировать 5 минут при 37 ®С. Прочитать абсорбцию как А2.:» | 0.005-0.12 | dc244723_I.pdf, стр. 106: «Чувствительность Когда контрольная сыворотка (25 мг / дл) используется в качестве образца, спектр изменения поглощения 0.005-0.12.» | Нет информации |  | 2-8 °С | dc244723_I.pdf, стр. 108: «Невскрытые комплекты(флаконы): до истечения срока годности при 2-8 °С..» | Нет информации |  | Нет информации
ФСЗ 2008/02643 | Реагенты диагностические in vitro для анализаторов серии IMMAGE | Beckman Coulter, Inc. (Бекмен Культер, Инк.) | Действует | 2026-01-31 | https://elk.roszdravnadzor.gov.ru/widget/med-product/195505 | Реагенты диагностические, в т.ч. калибраторы, буферы, дилюенты и раствор для промывки, предназначены для количественного определения концентрации специфических белков в сыворотке, плазме, моче и спинномозговой жидкости человека для диагностики in vitro на клинических анализаторах серии IMMAGE компании Beckman Coulter. | карточка РЗН: «Реагенты диагностические, в т.ч. калибраторы, буферы, дилюенты и раствор для промывки, предназначены для количественного определения концентрации специфических белков в сыворотке, плазме, моче и спинномозговой жидкости человека для диагностики in vitro на клинических анализаторах серии IMMAGE ком…» | 1. Альбумин, реагент для определения ALB (Albumin Reagent). 2. Альфа-1- кислый гликопротеин, реагент для определения AAG (Alpha-1- Acid Glycoprotein Reagent). 3. Альфа-1-Антитрипсин, реагент для определения AAT (Alpha-1- Antitrypsin Reagent). 4. Альфа-1 Микроглобулин, реагент для определения A1M (Alpha-1- Microglobulin Reagent). 5. Альфа-2-Макроглобулин, реагент для определения AMG (Alpha-2-Macroglobulin Reagent). 6. Антитела к дезоксирибонуклеазе В, реагент для определения DNB (Anti-deoxyribonuclease B Reagent) 7. Антистрептолизин-О, реагент для определения ASO (Anti-Streptolysin O Reagent). 8. Антитромбин III, реагент для определения AT3 (Antithrombin III Reagent). 9. Аполипопротеин А-1, реагент для определения APA (Apolipoprotein A-1 Reagent). 10. Аполипопротеин B, реагент для определения APB (Apolipoprotein B Reagent). 11. Церулоплазмин, реагент для определения CER (Ceruloplasmin Reagent). 12. Комплемента С3, реагент для определения C3 (Complement C3 Reagent). 13. Комплемент С4, реагент для определения C4 (Complement C4 Reagent). 14. С-реактивный белок, реагент для определения CRP (C-Reactive Protein Reagent). 15. Ферритин, реагент для определения FER (Ferritin Reagent). 16. Гаптоглобин, реагент для определения HPT (Haptoglobin Reagent). 17. C-реактивный белок (высокочувствительный тест для оценки риска сердечно-сосудистых заболеваний), реагент для определения CCRP (High Sensitivity Cardiac CReactive Protein Reagent). 18. С-реактивный белок (высокочувствительный тест), реагент для определения CRPH (High Sensitivity C-Reactive Protein Reagent). 19. Иммуноглобулин А, реагент для определения IGA (Immunoglobulin A Reagent). 20. Иммуноглобулин G, реагент для определения IGG (Immunoglobulin G Reagent). 21. Иммуноглобулин M, реагент для определения IGM (Immunoglobulin M Reagent). 22. Каппа легкие цепи, реагент для определения KAP (Kappa Light Chain Reagent). 23. Лямбда легкие цепи, реагент для определения LAM (Lambda Light Chain Reagent). 24. Липопротеин Lp(а), реагент для определения LPAX (Lipoprotein(a)). 25. Иммуноглобулин А в низкой концентрации, реагент для определения IGALC (Low Concentration Immunoglobulin A Reagent). 26. Иммуноглобулин М в низкой концентрации, реагент для определения IGMLC (Low Concentration Immunoglobulin M Reagent). 27. Микроальбумин, реагент для определения MA (Microalbumin Reagent). 28. Преальбумин, реагент для определения PAB (Prealbumin Reagent). 29. Пропердиновый фактор В, реагент для определения PFB (Properdin Factor B Reagent). 30. Ревматоидный фактор, реагент для определения RF (Rheumatoid Factor Reagent). 31. Общий иммуноглобулин Е, реагент для определения IGE (Total Immunoglobulin E Reagent). 32. Трансферрин, реагент для определения TRF (Transferrin Reagent). 33. Иммуноглобулин G в моче, реагент для определения IGU (Urine Immunoglobulin G Reagent). 34. Трансферрин в моче, реагент для определения TRU (Urine Transferrin Reagent). 35. Калибратор для аполипопротеинов APO CAL (Apolipoprotein Calibrator). 36. Калибратор 1 CAL1 (Calibrator 1). 37. Калибратор 2 CAL2 (Calibrator 2). 38. Калибратор 3 CAL3 (Calibrator 3). 39. Калибратор 5 Плюс CAL 5 PLUS (Calibrator 5 Plus). 40. Калибратор для цереброспинальной жидкости CSF CAL (Cerebrospinal Fluid Protein Calibrator). 41. Калибратор для ферритина (Ferritin Calibrator). 42. Lp(a) Калибратор LPA CAL (Lipoprotein(a) Calibrator). 43. Калибратор для белков мочи UCAL (Urine Protein Calibrator). 44. Дилюент 1 DIL1 (Diluent 1). 45. Дилюент 2 DIL2 (Diluent 2). 46. Дилюент 3 DIL3 (Diluent 3). 47. Буфер 1 BUF1 (Buffer 1). 48. Буфер 2 BUF2 (Buffer 2). 49. Буфер 3 BUF3 (Buffer 3). 50. Буфер 4 BUF4 (Buffer 4). 51. Раствор для промывки (Wash Solution). | карточка РЗН: «1. Альбумин, реагент для определения ALB (Albumin Reagent). 2. Альфа-1- кислый гликопротеин, реагент для определения AAG (Alpha-1- Acid Glycoprotein Reagent). 3. Альфа-1-Антитрипсин, реагент для определения AAT (Alpha-1- Antitrypsin Reagent). 4. Альфа-1 Микроглобулин, реагент для определения A1M …» | Нет информации |  | Нет информации |  | Нет информации |  | Нет информации |  | Нет информации |  | Нет информации |  | Нет информации |  | Нет информации